|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к концессионному соглашению  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения

| № п/п | Назначение/ Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Адрес | Технико-экономические показатели  (площадь, протяженность и т.д.)\* | | | | Фактическое техническое состояние | | Сведения о проведенных мероприятиях (Ремонт/  Реконструкция) | Стоимость  объекта, руб:\*\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь (м2)  /Протяженность сетей (м.) | Диаметр трубопровода (мм2), материал | Расчетные или фактические параметры давления и пропускной способности | Износ (%) | Ава-рий-ность объекта (ед/км) | Наличие или отсутствие технической возможности сооружений водоподготовки, обеспечивать подготовку питьевой воды в соответствии с СанПиН | Начальная | Восстановительная | Балансовая |
| 1 | Водозаборное сооружение 24:07:1701001:3345 | 1989 | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Невонка, ул. Сибирская, 7В | 15,6 кв.м.; 0,5 тыс. кбм./сут. | - | Нет данных | 60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Богучанского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.С. Медведев /  М.П. | Заместитель генерального директора – директор по развитию АО «КрасЭКо»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Г.Г. Чередник /  М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Верещагин/  М.П |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1.1 к концессионному соглашению  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

Состав, описание, в том числе технико-экономические показатели иного имущества Соглашения

| № п/п | Назначение/ Наименование объекта/кадастровый номер | Год ввода в эксплуатацию | Адрес | Технико-экономические показатели  (площадь, протяженность и т.д.)\* | | | | | Фактическое техническое состояние | | Сведения о проведенных мероприятиях (Ремонт/  Реконструкция) | Стоимость  объекта, руб:\*\* | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь (м2)  /Протяженность сетей (м.) | Материал | Диаметр трубопровода (мм2) | Расчетные или фактические параметры давления и пропускной способности | Износ (%) | Аварийность объекта (ед/км) | Наличие или отсутствие технической возможности сооружений водоподготовки, обеспечивать подготовку питьевой воды в соответствии с СанПиН | Начальная | Восстановительная | Балансовая |
| 1 | Водонапорная башня  24:07:1201006:1120 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Богучаны, ул. Набережная, д. 1б | 34,1 кв.м; 0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 100 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1 278 179,28 |
| 2 | Водонапорная башня  24:07:1201006:991 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Богучаны, ул. Верхняя, д. 2 | 19,5 кв.м.;0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 50 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 705600 |
| 3 | Водонапорная башня  24:07:1201005:1481 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, пер. Молочный, д. 7 | 17,7 кв.м.; 0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 971 981,64 |
| 4 | Водонапорная башня  24:07:1201007:1613 | 1988 | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Богучаны, ул. Энтузиастов, д. 9а | 23,2 кв.м.; 0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 887 108,04 |
| 5 | Водонапорная башня  24:07:1201007:1546 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Богучаны, ул. Строителей, д. 34 | 24 кв.м.;0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1068214,00 |
| 6 | Водонапорная башня  24:07:1201003:2619 | нет данных в ЕГРН | Россия, Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Киселева, 12 А, 2 | 30,9 кв.м. ; 0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 50 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1828188,47 |
| 7 | Водонапорная башня  24:07:1201002:2999 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Октябрьская, 111 "а", здание 6 | 20,9 кв.м. 0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 50 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 298 054,20 |
| 8 | Водонапорная башня  24:07:1201004:1317 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Богучаны, пер. Больничный, д. 18"а" | 21,6 кв.м.; 0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 100 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 986 580,00 |
| 9 | Водонапорная башня  24:07:1201004:2244 | нет данных в ЕГРН | Россия, Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Авиаторов, 13 "а" | 152 кв.м.; 0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1 179 846,36 |
| 10 | Водонапорная башня  24:07:1201004:2243 | нет данных в ЕГРН | Россия, Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Автодорожная, 10 | 73 кв.м.; 0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 951 300,00 |
| 11 | Водонапорная башня  24:07:1201008:785 | нет данных в ЕГРН | Россия, Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Автопарковая, 4 А, 11 | 40,4 кв.м.0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1 022 506,38 |
| 12 | Здание водонапорной башни 24:07:1201006:1125 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Ольховая, 1 "В" | 21,8 кв.м. ;0,68 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 214 200,00 |
| 13 | Водопроводная трасса  24:07:1201004:2245 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, от котельной № 12 по ул. Космонатов до жилых домов по ул. Автодорожная, ул. Космонавтов, ул. Терешковой, ул. Быковского, ул. Гагарина, ул. Титова, ул. Николаева, ул. Комарова | 5217 м. | сталь | 20-108 | Нет данных | 60 | 5 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 14 | Водопровод  24:07:1201003:2628 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, от котельной № 6 по ул. Ленина, 140 до жилых домов по ул. Аэровокзальная, ул. Советская, ул. Октябрьская, пер. Герцена, пер. Чернышевского, пер. Пашенный, сооружение № 2 | 4050 м | сталь | 20-108 | Нет данных | 60 | 4 | Нет данных | Капитальный ремонт ул.Октябрьская-601;ул.Ленина-125м |  |  | 1,00 |
| 15 | Водопроводные сети холодного водоснабжения (сооружение коммунального водоснабжения) 24:07:1201004:3709 | 1988 | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, по улицам Лесная, Высотная, Подгорная, Нагорная, Щетинкина | 2494 м. | ПЭ | 25-110 | Нет данных | 15 | 0 | Нет данных | нет |  |  | 2123238,47 (на 17.02.2021) |
| 16 | Водозаборное сооружение  24:07:1201006:3494 | 1989 | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Олимпийская, 1А | 35,25 кв.м | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 17 | Водозаборное сооружение  24:07:1301001:871 | нет данных в ЕГРН | Россия, Красноярский край, Богучанский район, пос. Говорково, ул. Портовская, 19, сооружение 1 | 65м. глубина; 0,8 кв.м.; 0,31 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 120 051,00 |
| 18 | Водонапорная башня №58  24:07:1301001:1353 | 1972 | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Говорково, ул. Лесная, д. 6А | 26 кв.м.; 0,31 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 19 | Водопроводные сети (сооружение коммунального водоснабжения) 24:07:1301001:1367 | 1972 | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Говорково, от водонапорной башни №58 по ул. Лесная | 125 м. | ПЭ | 50 | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | нет |  |  | 1,00 |
| 20 | Водонапорная башня  24:07:2202001:809 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Карабула, ул. Центральная, д. 15а | 14,5 кв.м. | − | − | Нет данных | 70 | 0 | Нет данных | нет |  |  | 450 000,00 |
| 21 | Водопроводные сети холодного водоснабжения (сооружение коммунального водоснабжения) 24:07:2202001:1290 | 1985 | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Карабула, от водонапорной башни, расположенной по адресу: ул.Центральная, 15 "а" | 156 м. | ПЭ | 25 | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | нет |  |  | 1,00 |
| 22 | Водонапорная башня № 67  24:07:1602001:271 | 1969 | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Кежек, ул. Лесная, 3В | 57 кв.м.; 0,2 тыс. кбм./ сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | замена РЧВ |  |  | 1,00 |
| 23 | Водопроводные сети холодного водоснабжения 24:07:1602001:278 | 1972 | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Кежек от водонапорной башни №67 по улицам Лесная, Черемушки | 520 м. | сталь | 20-76 | Нет данных | 80 | 4 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 24 | Водонапорная башня  24:07:4101001:3508 | 1972 | Красноярский край, Богучанский р-н, разъезд Кучеткан | 27 кв.м; 0,7 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 25 | Водопроводные сети 24:07:0000000:628 | 1977 | Богучанский (р-н.), ст. Кучеткан, от насосной станции до поста ЭЦ | 350 м. | сталь | 57 | Нет данных | 80 | 1 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 26 | Водонапорная башня  24:07:1701001:1760 | 1978 | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Невонка, ул. Гагарина, д. 3"А" | 23.2 кв.м. ; 0,5 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 478 108,01 |
| 27 | Водонапорная башня  24:07:1701001:1839 | 1978 | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Невонка, ул. Сибирская, д. 24А | 40,2 кв.м.; 0,5 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 400 929,06 |
| 28 | Водонапорная башня №66  24:07:1601001:1508 | 1972 | Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский, ул. Школьная, 7 А | 36 кв.м.; 0,5 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 29 | Водопроводные сети холодного водоснабжения   24:07:0000000:3144 | 1972 | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Новохайский от водонапорной башни №65 по улицам Школьная, Гагарина, Мира, Пионерская, Бидейская, Лесная, Вокзальная | 1782 м. | сталь | 20-76 | Нет данных | 70 | 5 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 30 | Водонапорная башня № 65  24:07:1601001:1510 | 1972 | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Новохайский, ул. Школьная, д. 14 а | 12 кв.м.; 0,5 тыс. кбм./ сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 31 | Водозаборное сооружение из подземных источников  24:07:1901001:5341 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Октябрьский, ул. Советская, 11 | 152 кв.м.; 0,36 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 32 | Водозаборное сооружение из подземных источников  24:07:1901001:5342 | 1985 | Красноярский край, Богучанский район, пос.Октябрьский, ул. Мира, 8; | 85 кв.м. ; 0,36 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 100 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 33 | Водопроводные сети холодного водоснабжения (сооружение коммунального водоснабжения) 24:07:1901001:5346 | 1988 | Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, от водозаборных сооружений, расположенных по адресам: Красноярский край, Богучанский район, п. Октябрьский, ул. Мира, 8 и ул. Советская, 11 | 2330 м | сталь | 20-76 | Нет данных | 70 | 6 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 34 | Водонапорная башня  24:07:2001001:2113 | 1978 | Красноярский край, Богучанский район, д.Осиновый Мыс, ул.Нагорная, д.2А | 60 м. глубина; 0,39 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 366 972,29 |
| 35 | Здание водонапорной башни 24:07:2001001:1644 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Осиновый Мыс, ул. Октябрьская, д. 20В | 25,9 кв.м. ; 0,39 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 197 894,50 |
| 36 | Водонапорная башня 24:07:2001001:1630 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, Богучанский р-н, д. Осиновый Мыс, пер. Аптечный, д. 3а | 22,7 кв.м.; 0,39 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 200 670,00 |
| 37 | Водонапорная башня  24:07:2001001:2181 | нет данных в ЕГРН | Россия, Красноярский край, Богучанский район, д.Осиновый Мыс, ул.Новооктябрьская, 1Б | 21,2 кв.м.; 0,39 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 100 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 192 173,04 |
| 38 | Водонапорная башня  24:07:2001001:1651 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Осиновый Мыс, ул. Береговая, д. 80А | 25,5 кв.м. 0,39 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 194 950,00 |
| 39 | Водонапорная башня 24:07:2101002:808 | 1963 | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Пинчуга, ул. Лесная, д. 23в | 26,7 кв.м.; 0,27 тыс. кбм./ сут. | − | − | Нет данных | 100 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 233 038,00 |
| 40 | Водонапорная башня 24:07:2101002:803 | 1991 | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Пинчуга, ул. Лесная, д. 12а | 42,6 кв.м.; 0,27 тыс. кбм./ сут. | − | − | Нет данных | 70 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 218 623,50 |
| 41 | Водонапорная башня 24:07:2101002:788 | 1962 | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Пинчуга, ул. Ленина, д. 18ж | 14,6 кв.м; 0,27 тыс. кбм./ сут. | − | − | Нет данных | 100 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 194 056,00 |
| 42 | Водозаборное сооружение № 25 а  реестровый номер 10121050003340 | 1962 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, пос. Пинчуга, ул. Ленина, 18ж; | 15,75 кв.м.; 0,27 тыс. кбм./ сут. | − | − | Нет данных | 10 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 43 | Здание водонапорной башни 24:07:2101003:970 | нет данных в ЕГРН | Россия, Красноярский край, Богучанский район, пос. Пинчуга, ул. Юбилейная, 9 | 35,6 кв.м.; 0,27 тыс. кбм./ сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 190 364,73 |
| 44 | Водонапорная башня 24:07:2101002:847 | 1986 | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Пинчуга, ул. Авиационная, д. 13 | 41,3 кв.м.; 0,27 тыс. кбм./ сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | нет |  |  | 199 288,06 |
| 45 | Водонапорная башня 24:07:2101002:779 | 1985 | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Пинчуга, ул. Дружбы, д. 12 | 29,9 кв.м.; 0,27 тыс. кбм./ сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | нет |  |  | 193 223,50 |
| 46 | Водонапорная башня 24:07:2101003:542 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Пинчуга, ул. Конституции, д. 13 | 48,8 кв.м.0,27 тыс. кбм./ сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | нет |  |  | 176 819,22 |
| 47 | Водозаборное сооружение из подземных источников №7  / Право собственности не зарегистрировано (не подлежит регистрации в ЕГРН - не является ОКС) |  | Россия, Красноярский край, Богучанский район, пос. Пинчуга, ул. Молодежная, 8; | 28, 0,27 тыс. кбм./ сут. Летний водопровод | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 203 447,00 |
| 48 | Канализационная насосная станция 24:07:0000000:959 | 1991 | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Таежный, ул. Мельничная, д. 1А | 38,8 кв.м. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1 427 809,87 |
| 49 | Наружные сети канализации 24:07:0000000:3392 | 1989 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, пос. Таежный | 6020 м. | чугун | 150 | Нет данных | 70 |  | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 50 | Водонапорная башня  24:07:2201001:3006 | 1993 | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Таежный, ул. Свердлова, д. 2 | 7,7 кв.м.; 1,372 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 51 | Водопроводные наружные сети 24:07:0000000:488 | нет данных в ЕГРН | Россия, Красноярский край, Богучанский район, пос. Таежный: ул.Мельничная, 5Б-детский сад, ул.,Вокзальная-вокзал, дизельная | 760 м. | ПЭ | 25-50 | Нет данных | 15 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 77 470,00 |
| 52 | Канализационная насосная станция 24:07:2201002:1789 | 1991 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, пос. Таежный, ул.Зеленая, 3Б | 110,1 кв.м. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 3 560 142,25 |
| 53 | Очистные сооружения 24:07:0000000:3174 | 1989 | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Таежный, ул. Зеленая, зд. 9/1 | 45,75 кв.м | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 54 | 3 скважины  24:07:0000000:1221 | нет данных в ЕГРН | Россия, Красноярский край, Богучанский район, на запад от п. Таежный, в 2,5 км | 100 м.глубина.; 4,116 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 4 195 620,58 |
| 55 | Сооружение 24:07:0000000:1212 | нет данных в ЕГРН | Россия, Красноярский край, Богучанский район, пос.Таежный, водоналивная станция на реке Карабула, ул. Чапаева, ул. Мельничная, ул. Лесная, ул. Гагарина, ул. Суворова, ул. Юбилейная, ул. Строителей, ул.Буденного, ул. Ленина, ул. Свердлова, ул. Новая, скважина № 1, скважина № 5, скважина № 6 | 16929 м. |  |  | Нет данных |  | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 967 767,72 |
| 56 | Водонапорная башня 24:07:2301001:487 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Такучет, ул. Горького, д. 23 | 36,3 кв.м.; 0,64 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 383 405,56 |
| 57 | Водонапорная башня 24:07:2301001:486 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, п. Такучет, пер. Грейденский, д. 2б | 15 кв.м.; 0,64 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 387 533,56 |
| 58 | Водопроводные сети холодного водоснабжения (сооружение коммунального водоснабжения) 24:07:0000000:3155 | 1988 | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Такучет, по улицам Студенческая, 1 Мая, 50 лет Октября, Береговая, пер. Грейденский | протяженность 2256 м., материал труб сталь, Ду 50 мм, | сталь | 50 | Нет данных | 70 | 6 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 59 | Здание водонапорной башни 24:07:2501001:1442 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Чунояр, ул. 8 Марта, д. 29а | 34,1 кв.м. 0,51 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 289 154,02 |
| 60 | Здание водонапорной башни 24:07:2501001:1475 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Чунояр, ул. Советская, д. 1а | 36,2 кв.м. 0,51 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 30 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 355 015,00 |
| 61 | Здание водонапорной башни 24:07:2501001:1448 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Чунояр, ул. Молодежная, д. 7В | 33,9 кв.м. 0,51 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 30 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 331 381,11 |
| 62 | Водопровод  24:07:0000000:1223 | 1984 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, с.Чунояр, от водонапорной башни № 72 по ул. Молодежная, до жилых домов по ул. Партизанская до КБО, до котельной № 43 по ул. Строителей | 1408 м. | сталь | 20-76 | Нет данных | 60 | 8 | Нет данных | капитальный ремонт ул.Строителей-661м |  |  | 805 515,00 |
| 63 | Водопровод  24:07:0000000:1222 | 1989 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, с.Чунояр, от водопроводной башни № 73 до жилых домов по ул. Первомайская, Набережная, Партизанская, пер. Таежный | протяженность 1469 м., | сталь | 20-76 | Нет данных | 70 | 10 | Нет данных | капитальный ремонт ул.Набережная-20м. |  |  | 85 202,00 |
| 64 | Водонапорная башня 24:07:2501002:715 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Чунояр, ул. Октябрьская, д. 47б | 25,1 кв.м. 0,51 тыс. кбм./сут | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 489 370,24 |
| 65 | Сооружение 24:07:0000000:1218 | 1984 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, с.Чунояр, от скважины № 76 по ул. Октябрьская, до нежилых зданий по ул. Северная, ул. Лесная, ул. Береговая, ул. Партизанская, ул. Химиков, ул. Малая, ул.Совхозная, ул. Песочная, ул. Маяковского, пер. Средний, до жилых домов, до котельной № 40 | протяженность 7745 м., | сталь,ПЭ | 20-76 | Нет данных | 60 | 10 | Нет данных | капитальный ремонт ул.Октябрьская-433м |  |  | 472 445,00 |
| 66 | Здание водонапорной башни  24:07:2501001:1474 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Чунояр, ул. Северная, д. 27в | 25 кв.м.; 0,51 тыс. кбм./сут. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 385 991,40 |
| 67 | Сооружение  24:07:0000000:1216 | 1995 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, с.Чунояр, от скважины № 70 по ул. Северная - по ул.Сосновая, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Южная, ул. Набережная | 3940 м. | сталь,ПЭ | 20-76 | Нет данных | 60 | 10 | Нет данных | капитальный ремонт ул.Советская-370м |  |  | 240 328,00 |
| 68 | Водонапорная башня 24:07:2501002:722 | нет данных в ЕГРН | Красноярский край, р-н. Богучанский, с. Чунояр, ул. Юбилейная, д. 59"а" | 8 кв.м. 0,51 тыс. кбм./сут. (летник) | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 307 340,00 |
| 69 | Водопровод  24:07:0000000:1217 | 1995 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, с.Чунояр, от водонапорной Башни № 71 ул. Комсомольская до котельной № 42 | протяженность 189 м. | сталь | 20-57 | Нет данных | 70 | 1 | Нет данных | Нет данных |  |  | 11 340,00 |
| 70 | Водонапорная башня  24:07:1202001:213 | 1990 | Красноярский край, Богучанский район, д.Ярки, ул.Береговая, д.1Б | 25,9 кв.м.; глубина 11 м, | − | − | Нет данных | 80 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 269 055,00 |
| 71 | Водозаборные сооружения 24:07:1201007:2432 | 2014 | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Строителей, 53 | 266,3 кв.м. | − | − | Нет данных | 30 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 54 507 776,35 |
| 72 | Сети водоснабжения24:07:0000000:1622 | 2014 | Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, | 5012 м. | сталь | 20-76 | Нет данных | 60 | 5 | Нет данных | Нет данных |  |  | 43 251 400,18 |
| 73 | Участок сети водоснабжения / реестровый номер 10312050004448 от 24.11.2022 | 2022 | Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, от точки 12ВК11б до 12ВК11 по ул. Кирпичная | 365 м | ПЭ | 25-63 | Нет данных | 5 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1 567 236,52 |
| 74 | Участок сети водоснабжения реестровый номер 10312050004449 от 24.11.2022 | 2022 | Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, от точки 1 по ул. Магистральной до 12ВК11 | 89 м | ПЭ | 25-63 | Нет данных | 5 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 415 700,40 |
| 75 | Водопроводная сеть 24:07:0000000:1689 | 1976 | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, от водонапорной башни №14 по адресу: ул.Киселева, 12А, зд.2 | 4966 м. | сталь | 25-76 | Нет данных | 80 | 12 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 76 | Водопроводные сети холодного водоснабжения 24:07:0000000:3171 | 1985 | Красноярский край, Богучанский р-н, с. Богучаны, по улицам Набережная, Центральная, Геологов, Олимпийская, Первопроходцев, Верхняя, Чадобецкая, Ручейная, Изыскателей, Таежная, Чкалова, Рябиновая, пер. Веселый до ДОЛ "Берёзка" | 15549 м. | ПЭ,сталь | 25-110 | Нет данных | 60 | 15 | Нет данных | капитальный ремонт ул.Первопроходцев,ул.Геологов |  |  | 1,00 |
| 77 | Водопроводные сети холодного водоснабжения 24:07:0000000:3173 | 1983 | Красноярский, Богучанский р-н, с Богучаны, по улицам Авиаторов, Комарова, Терешковой от ЖД №22 до ЖД №46, Взлетная, 40 лет Победы, Аэровокзальная от ЖД №1 до ЖД №105, Партизанская от ЖД №37 до ЖД №140, Спортивная, Заборцева от ЖД №20 до ЖД №109, Фермерская, пер.Школьный, Звездный | 12448 м. | ПЭ,сталь | 25-110 | Нет данных | 60 | 10 | Нет данных | капитальный ремонт пер.Школьный -336м |  |  | 1,00 |
| 78 | Водопроводные сети холодного водоснабжения 24:07:0000000:3170 | 1990 | Россия, Красноярский край, Богучанский р-н,с. Богучаны, по улицам Урядная, Комсомольская от 7ТК42 до 7ТК49, Комсомольская от 11ВК3 до ЖД № 55, Короткая, Суворова от 12ВК11г до 12ВК21, 8 Марта от ЖД № 1 до ЖД № 21, 8 Марта от ЖД № 33 до ЖД № 60, 8 Марта от 12ВК12 до ЖД № 88 А, Кирпичная от ЖД № 17 до ЖД № 54, Заводская от ЖД № 21 до ЖД № 48, Подснежников, Красноармейская от 13ВК8а до ЖД № 40, 50 лет Ангарской Правды от 13ВК8 до 13ВК4Б, Дружбы народов, Сосновая, Свободная, Строителей, Новая, Кольцевая, Энтузиастов, Северная, Мира, Киевская, Парковая, Ставропольская, Южная, Крайняя, Джапаридзе от ЖД № 21 до ЖД № 26, Магистральная, Энергетиков, пер. Заправочный, Почтовый, Малый, Майский, Крутой, Водный) | 19605 м. | ПЭ,сталь | 25-110 |  | 45 | Нет данных | Нет данных | капитальный ремонт ул.Октябрьская-601м |  |  | 1,00 |
| 79 | Водопроводные сети холодного водоснабжения (сооружение коммунального водоснабжения) 24:07:0000000:3172 | 1985 | Россия, Красноярский край, Богучанский р-н,с. Богучаны, с. Богучаны, по улицам Береговая, Октябрьская от ЖД № 1 до ЖД № 176, Ленина, по переулкам Белинского, Тургенева, Островского, Шевченко, Кирова, Куйбышева, Маяковского, Толстого, Пушкина, Сухой, Портовский, Первомайский, Сельскохозяйственный, Шанцера, Ангарский, Сергея Лазо, А. Толстых. | 18218 м. |  |  | Нет данных | 55 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 80 | Водопроводные сети 24:00:0000000:977 | 1990 | Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, водопроводные сети от ВК-1 до жилых домов по ул. Кутузова, ул. 50 лет Ангарской Правды, от ВК-2 до жилых домов по ул. Суворова, через ул. Красноармейскую, ул. Заводскую, ул. Кирпичную, ул. 8 Марта, ул. Джапаридзе | 4983 м. | ПЭ,сталь |  | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 8 888 005,00 |
| 81 | Водопровод 24:00:0000000:976 | 2000 | Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Садовая, ул.Западная, ул.8 Марта, ул.Заречная, ул.Комсомольская, Декабристов, ул.Российская, | 4366 м. | ПЭ,сталь | 20-110 | Нет данных | 50 | 6 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1 236 104,00 |
| 82 | Водопровод 24:00:0000000:975 | 2002 | Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны, ул. Тихая, ул. Новоселов, ул. Автопарковая | 1555 м. | ПЭ,сталь | 20-76 | Нет данных | 50 | 2 | Нет данных | Нет данных |  |  | 552 050,00 |
| 83 | Нежилое здание  24:07:1701001:3359 | 1980 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, пос.Невонка, ул. Аэродромная, 1Б | 13,42 кв.м |  |  | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 84 | Сеть водоснабжения 24:07:0000000:3361 | 1987 | Красноярский край, Богучанский район, п. Невонка, ул. Механизаторов, 21 по ул. Механизаторов, ул. Октябрьская, ул. Юбилейная до ВК5, пер. Новый, пер. Почтовый, ул. Строительная, ул. Советская, пер. Больничный | 4664 м. | ПЭ | 25-63 | Нет данных | 70 | 8 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 85 | Водопроводная сеть 24:07:1701001:3274 | 2015 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Невонка, водопроводная сеть от водопроводного колодца ВК10 по ул. Аэродромная, по ул. Титова, по ул. Таежная | 3645 м. | ПЭ | 25-63 | Нет данных | 10 | 4 | 60 | 60 |  |  | 700 000,00 |
| 86 | Водопроводная сеть 24:07:1701001:3314 | 2015 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, поселок Невонка, водопроводная сеть по ул. Механизаторов | 505 м. | сталь | 20-76 | Нет данных | 70 | 2 | 60 | 60 |  |  | 10 000,00 |
| 87 | Водопроводная сеть 24:07:1701001:3276 | 2015 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, поселок Невонка, по ул. Набережная | 765 м. | ПЭ | 25-63 | Нет данных | 10 |  | 60 | 60 |  |  | 77 000,00 |
| 88 | Водопроводная сеть 24:07:1701001:3275 | 2015 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, поселок Невонка, от водонапорной башни по ул. Гагарина, ул. Восточная | 1118 м. | ПЭ | 25-63 | Нет данных | 10 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 120 900,00 |
| 89 | Водопроводная сеть 24:07:1701001:3315 | 2015 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Невонка, от водяной скважины в районе ул. Сибирская 24 "А" по ул. Сибирская до водяной скважины в районе ул. Сибирская, 7, по ул. Ангарская, по пер. Центральный, по ул. Лесная, по ул. Юбилейная до ВК5 | 2394 м. | ПЭ,сталь | 20-76 | Нет данных | 40 | 5 | Нет данных | Нет данных |  |  | 77 000,00 |
| 90 | Трубопровод холодного водоснабжения24:07:0000000:1758 | 1988 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, п. Осиновый Мыс, от водонапорной башни № 84 до жилых домов по ул. Нагорная, ул. Чуноярская, пер. Аптечный | 3143 м,материал труб сталь, Ду неизвестен, подземная прокладка | сталь | 20-76 | Нет данных | 70 | 10 | Нет данных | Нет данных |  |  | 947 100,00 |
| 91 | Водопровод холодного водоснабжения 24:07:2001001:2354 | 1988 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, п. Осиновый Мыс, от водонапорной башни № 82 до жилых домов по ул. Новооктябрьская, ул. Октябрьская, ул. Комарова, пер. Больничный | 3877 м. |  |  | Нет данных | 70 | 6 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1 245 680,00 |
| 92 | Водопроводная сеть холодного водоснабжения 24:07:0000000:3352 | 1985 | Красноярский край, Богучанский р-н, д. Осиновый Мыс, пер.Апрельский, д. 3а, от водонапорной башни, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский р-н, д. Осиновый Мыс,ул. Новооктябрьская, 1Б , от водонапорной башни, расположенной по адресу: Красноярский край, Богучанский р-н, д. Осиновый Мыс, ул. Нагорная, 2А, - по улицам Береговая, Чуноярская, Октябрьская, Комарова, Советская, переулкам Аптечный, Лесной | 5532 м. | сталь,ПЭ | 20-76 | Нет данных | 60 | 6 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 93 | Сети водоснабжения объекта "Пристройка к зданию МОУ "Осиновская СОШ №4" 24:07:2001001:3221 | нет данных | Россия, Красноярский край, Богучанский район, п. Осиновый мыс, ул. Советская, 48 | 111 м. | ПЭ | 50 | Нет данных |  | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 336 660,00 |
| 94 | Водопроводные сети холодного водоснабжения (сооружение коммунального водоснабжения)  24:07:0000000:3154 | 1986 | Красноярский край, Богучанский район, пос. Пинчуга, ул. Ленина, Лесная, Ангарская, Московская, Школьная, Титова, Фестивальная, Берце, Юбилейная, Набережная, пер. Полевой, пер. Ангарский | 5523 м. | сталь | 20-76 | Нет данных | 60 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 95 | Сети холодного водоснабжения 24:07:0000000:3279 | 1990 | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Пинчуга от ВНБ - № 29 ул.Маяковского | 380 м. | сталь | 57 | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 476 000,00 |
| 96 | Водопроводные сети холодного водоснабжения (сооружение коммунального водоснабжения) 24:07:0000000:3281 | 1991 | Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, от ТК-11 ул. Молодёжная, от ТК 6 ул. Мира | 700 м. | сталь | 57 | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 371 330,00 |
| 97 | Водопроводные сети холодного водоснабжения 24:07:0000000:3277 | 1990 | Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга от ВНБ-№30 ул. Дружбы, от ВНБ №30 ул. Олимпийская | 700 м. | сталь | 57 | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 249 380,00 |
| 98 | Сети холодного водоснабжения 24:07:2101002:2559 | 1991 | Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, от ТК-77 ул. Киевская, от ТК -78 ул. Жуковского | 600 м. | сталь | 57 | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 537 260,00 |
| 99 | Водопроводные сети холодного водоснабжения 24:07:0000000:3284 | 1991 | Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, от ВНБ-№29 ул. Авиационная, от ВНБ -29 ул. Гагарина | 700 м. | сталь | 57 | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1 207 550,00 |
| 100 | Водопроводные сети холодного водоснабжения 24:07:2101002:2558 | 1989 | Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга от ТК-5. ул. Строительная, от ТК - 4 ул. Калинина | 600 м. | сталь | 57 | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 483 970,00 |
| 101 | Водопроводные сети холодного водоснабжения 24:07:0000000:3278 | 1990 | Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, от ТК -63 ул. Кирова | 290 м. | сталь | 57 | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 490 000,00 |
| 102 | Сети холодного водоснабжения 24:07:0000000:3283 | 1989 | Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, от ВНБ-№31 ул.70 лет Октября, ВНБ - № 31 ул. Конституции | 700 м. | сталь | 57 | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 299 990,00 |
| 103 | Наружные сети водоснабжения 24:07:5101001:3462 | 2021 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, от ВК1 до здания но пер. Светлый, зд. 9. | 22 м. | ПЭ | 160 | Нет данных | 5 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 753 166,69 |
| 104 | Наружные сети водоснабжения 24:07:5101001:3307 | 2020 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский муниципальный район, сельское поселение Таежнинский сельсовет п. Таежный, от ПГ-2 до нежилого здания но пер. Светлый, зд. 7А | 91 м. | ПЭ | 160 | Нет данных | 5 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 947 575,22 |
| 105 | Наружные сети водоснабжения 24:07:5101001:3305 | 2020 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский муниципальный район, сельское поселение Таежнинский сельсовет п. Таежный, от колодца 24а до здания по ул. Магистральная, зд. ЗА | 41 м. | ПЭ | 160 | Нет данных | 5 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 374 660,73 |
| 106 | Круглогодичный водопровод холодного водоснабжения 24:07:2301001:878 | 2013 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский м.р-н, Такучетский сельсовет с.п., п Такучет, ул.50 лет Октября, ул. Береговая, пер. Грейденский, пер. Таежный, ул. Студенческая, ул. Горького, ул.Строителей, ул. 1 Мая, ул. Ленина, пер. Спортивный | 3331 м. | ПЭ | 25-110 | Нет данных | 15 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 2 464 000,00 |
| 107 | Водопровод холодного водоснабжения 24:07:2501001:3668 | 2014 | Красноярский край, Богучанский район, с. Чунояр,ул. Октябрьская, от д. № 3 до д. № 33 | 1066 м. | ПЭ | 25-76 | Нет данных | 15 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 108 | Водопровод холодного водоснабжения 24:07:2501001:3704 | 2017 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Чунояр, ул. Лесная, от д. № 1 до д. № 10, ул. Набережная, от д. № 2 до д. № 25 | 929 м. | ПЭ | 25-90 | Нет данных | 10 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 109 | Водопровод холодного водоснабжения 24:07:2501001:3583 | 1989 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский район, с. Чунояр, ул. Северная, отд. № 1 до д. № 18Б | 741 м. | ПЭ | 25-90 | Нет данных | 50 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 110 | Водопровод холодного водоснабжения 24:07:2501001:3669 | 2014 | Красноярский край, Богучанский район, с. Чунояр, ул. 8 Марта от д. № 1 до д. № 30, ул. Суденческая, от д. № 1 до д. № 26, ул. Первомайская, от дома № 7 до дома № 30, | 2391 м. | ПЭ | 25-90 | Нет данных | 10 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 111 | Водопровод холодного водоснабжения 24:07:0000000:3103 | 2018 | Россия, Красноярский край, Богучанский район, с. Чунояр, ул. Новая, от д. № 1 до д. № 15 | 453 м. | ПЭ | 25-90 | Нет данных | 6 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 112 | Водобашня Рожновского в п. Октябрьский ул. Мира реестровый номер 10319050004445 | 2022 | Красноярский край, Богучанский район, п. Октябрьский, мира | - | − | − | Нет данных | 4 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 2 736 000,00 |
| 113 | Водобашня Рожновского в п. Осиновый Мыс ул. Новооктябрьская  реестровый номер 10320050004444 | 2022 | Красноярский край, Богучанский район, п. Осиновый мыс, ул Новооктябрьская | - | − | − | Нет данных | 4 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 2 784 000,00 |
| 114 | Башня Рожновского в п. Пинчуга ул. Лесная реестровый номер 10321050004446 | 2022 | Красноярский край, Богучанский район, п. Пинчуга, ул.Лесная | - | − | − | Нет данных | 4 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 3 000 000,00 |
| 115 | Водозаборное сооружение 24:07:2301001:877 | 1978 | Красноярский край, Богучанский район, п. Такучет, ул. Высоцкого,2 | 5,52 кв.м. | − | − | Нет данных | 60 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 1,00 |
| 116 | Наружные сети водоотведения 24:07:5101001:3466 | 2021 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский муниципальный район, сельское поселение Таежнинский сельсовет, п. Таежный, от КК-1, КК-9 у здания по пер. Светлый, зд. 9 до КК-9 сущ | 228 м | ПЭ | 250 | Нет данных | 5 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 3 424 563,71 |
| 117 | Наружные сети водоотведения 24:07:5101001:3308 | 2021 | Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский муниципальный район, сельское поселение Таежнинский сельсовет, п. Таежный, от здания по пер. Светлый, зд. 7А до колодца КК1-5 | 165 м | ПЭ | 250 | Нет данных | 5 | 0 | Нет данных | Нет данных |  |  | 213 861,26 |

\* В составе оборудования водозаборных сооружений имеется основное и вспомогательное оборудование для оказания услуги водоснабжения потребителям

\*\* Информация о начальной и восстановительной стоимости отсутствует

Движимое имущество

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Описание (технические характеристики) | Балансовая стоимость (руб) |
| 1 | Дизельная электростанция (установка электрогенераторная) | Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Зеленая сооружение 5В | Заводской номер – MW10.24/1232, Тип электроагрегата – дизельный. Исполнение – энергомодуль, Дизель – генератор - № 2024080229. Двигатель – 6D10D258A № 24071101, Генератор – UC274K № 20024072304N, Вариант исполнения – на шасси  Изготовитель – ООО «МегаВатт». Год изготовления – 2024  Паспорт прицепа 849020-07 ПС: Наименование изделия – прицеп тракторный Индекс (обозначения) – 849020-07  Заводской номер – R0FA1089 | 4 584 599,67 |
| 2 | Дизельная электростанция (установка электрогенераторная) | Красноярский край, Богучанский район п. Таежный, Западный проезд, территория Коммунального хозяйства, сооружение №2 | Заводской номер – MW10.24/1233. Тип электроагрегата – дизельный. Исполнение – энергомодуль  Дизель – генератор – № 2024080048. Двигатель – 6D10D258A № 24071118. Генератор – UC274K № 20024072309N  Вариант исполнения – на шасси Изготовитель – ООО «МегаВатт». Год изготовления – 2024, Паспорт прицепа 849020-07 ПС:  Наименование изделия – прицеп тракторный  Индекс (обозначения) – 849020-07, Заводской номер – R0FA1088 | 4 584 599,67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Богучанского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.С. Медведев /  М.П. | Заместитель генерального директора –  директор по развитию АО «КрасЭКо»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Г.Г. Чередник /  М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Верещагин/  М.П |