|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4 к концессионному соглашению  №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |

Задание

на мероприятие, реализуемое Концессионером

| № п/п | Наименование показателей и характеристик | Значение показателей и характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие | Реконструкция водозаборного сооружения в п. Невонка Богучанского района с установкой системы автоматического регулирования давления |
| 2 | Вид работ | Модернизация |
| 3 | Описание работ | Установка щита управления |
| 4 | Задачи | Повышение эффективности и надежности эксплуатации оборудования |
| 5 | Цели | - уменьшение количества аварийных ситуаций;  - повышение эффективности и надежности системы водоснабжения. |
| 6 | Адрес места расположения объекта строительства/реконструкции, протяженность | Красноярский край, Богучанский р-н, п. Невонка, ул. Сибирская 7В |
| 7 | Стадийность работ | Монтажные работы |
| 8 | Особые условия строительства/реконструкции | Отсутствуют |
| 9 | Параметры до реконструкции (модернизации) | 1,37 кВт\*ч / куб. м. |
| 10 | Параметры после реконструкции (модернизации) | 1,09 кВт\*ч / куб. м. |
| 11 | Содержание работ | Замена и установка необходимого оборудования |
| 12 | Требования к технологии, режиму работы объекта | Режим работы – круглосуточно |
| 13 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | В соответствии с требованиями действующих норм и правил |
| 14 | Требования к техническим решениям | В соответствии с действующими нормами и правилами |
| 15 | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
| 16 | Требования к решениям по противопожарной безопасности | В соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) |
| 17 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (Приказ Минстроя России от 12 ноября 2014 г. № 705/пр) |
| 18 | Требования к выполнению проектно-изыскательских работ | Не требуется |
| 19 | Срок ввода реконструируемого объекта в эксплуатацию | 2027 |
| 20 | Срок вывода реконструируемого объекта из эксплуатации | Не предусмотрено |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Богучанского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.С. Медведев/  М.П. | Заместитель генерального директора – директор по развитию АО «КрасЭКо»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.Г. Чередник /  М.П. | Первый заместитель Губернатора Красноярского края – председатель Правительства Красноярского края  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Верещагин/  М.П |