## октябрь (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2017 год
(районный бюджет)
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
п. Богучаны
1 | Капитальный ремонт наружных сетей тепло-водоснабжения по ул. Новоселов от тепловой камеры 7ТК31 до тепловой камеры 7ТК37 в с. Богучаны | м.п. | 381 | 4088045.6
2 | Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения - резервная линия с ул. Аэровокзальная с. Богучаны | м.п. | 260 | 2055319.2
3 | Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. Перенсона от тепловой камеры 7ТК25а до тепловой камеры 7ТК17а с. Богучаны | м.п. | 125 | 1095393.42
п. Невонка
4 | Капитальный ремонт участка наружных сетей тепло-водоснабжения по пер. Больничный от тепловой камеры 31ТК34 до жилого дома №8а в п. Невонка | м.п. | 343 | 3030868.16
д. Прилуки
5 | Приобретение материалов для проведения капитального ремонта сетей электроснабжения в д. Прилуки, Богучанского района, Красноярского края |  |  | 257605
с. Чунояр
6 | Капитальный ремонт сетей тепло - водоснабжения по ул. Береговая от тепловой камеры 40ТК39 до ИТП жилого дома 5а в с. Чунояр | м.п. | 104 | 392907
| Всего по мероприятиям |  |  | 10920138.38
-10920138.38

## декабрь (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(районный бюджет)
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма на 2018 год, руб. | Сумма на 2019 год, руб. | Сумма 2020 год, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
п. Богучаны
1 | Капитальный ремонт ограждающих конструкций деревянного короба тепловых сетей от котельной №10 с.Богучаны до потребителей (замена тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с установкой на ж/б блоки) | м.п. | 257.5 | 5080555 | 0 | 0
п. Осиновый Мыс
2 | Капитальный ремонт ограждающих конструкций деревянного короба тепловых сетей от котельной №47 п.Осиновый Мыс до потребителей и до тепловой камеры 47ТК3 (замена тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с установкой на ж/б блоки) | м.п. | 161 | 2490508 | 0 | 0
п. Новохайский
3 | Капитальный ремонт ограждающих конструкций деревянного короба тепловых сетей от котельной №39 п.Новохайский до потребителей (замена тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с установкой на ж/б блоки) | м.п. | 94.5 | 1430756 | 0 | 0
п. Таежный
4 | Разработка проектов на капитальный ремонт котельной № 34 (устранение аварийности) и прохождение экспертизы |  |  | 998181 | 0 | 0
| Всего по мероприятиям |  |  | 10000000 | 0 | 0

## август 2018 (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(районный бюджет)
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма на 2018 год, руб. | Сумма на 2019 год, руб. | Сумма 2020 год, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
с. Богучаны
1 | Капитальный ремонт ограждающих конструкций деревянного короба тепловых сетей от котельной №10 с.Богучаны до потребителей (замена тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с установкой на ж/б блоки) | м.п. | 125 | 1641710.4 | 0 | 0
2 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения (ввод в МКДОУ д.с. № 4) с. Богучаны Богучанского района | м.п. | 22.5 | 352735 | 0 | 0
3 | Капитальный ремонт узла ввода (замена гребенки) МКОУ Богучанская СШ № 4 в с. Богучаны Богучанского района |  |  | 145962.01 | 0 | 0
п. Осиновый Мыс
4 | Капитальный ремонт ограждающих конструкций деревянного короба тепловых сетей от котельной №47 п.Осиновый Мыс до потребителей и до тепловой камеры 47ТК3 (замена тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с установкой на ж/б блоки) | м.п. | 161 | 1994623.71 | 0 | 0
5 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Комарова до ул.Советская в п. Осиновый Мыс Богучанского района | м.п. | 200 | 350829
п. Новохайский
6 | Капитальный ремонт ограждающих конструкций деревянного короба тепловых сетей от котельной №39 п.Новохайский до потребителей (замена тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с установкой на ж/б блоки) | м.п. | 94.5 | 1145775.19 | 0 | 0
п. Таежный
7 | Разработка проекта на устранение аварийности монолитно-ребристого перекрытия подвала и верхней монолитной части фундамента котлов на котельной № 34 п. Таежный и прохождение экспертизы. |  |  | 246186.11 | 0 | 0
8 | Разработка проекта на капитальный ремонт котельной № 34 п. Таежный. Устранение аварийности котлового контура с заменой насосов и ремонтом обвязки на котельной № 34 п. Таежный. Тепломеханические решения I этап и прохождение экспертизы. |  |  | 244637.57 | 0 | 0
9 | Разработка проекта на капитальный ремонт котельной № 34 п. Таежный. Устранение аварийности теплообменного и насосного оборудования внешнего сетевого контура котельной № 34 п. Таежный. Тепломеханические решения II этап и прохождение экспертизы. |  |  | 236144.64 | 0 | 0
10 | Разработка проекта на устранение аварийности строительных и ограждающих конструкций здания насосной станции сетевых насосов котельной № 34 п. Таежный и прохождение экспертизы. |  |  | 271176.65 | 0 | 0
п. Манзя
11 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Горная от 28ТК2 до 28ТК6 в п. Манзя, Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 317 | 2384857.91 | 0 | 0
п. Гремучий
12 | Капитальный ремонт водопровода от 20ТК41 до жилого дома № 24а по ул. Мира в п.Гремучий, Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 136 | 272923 | 0 | 0
13 | Капитальный ремонт водопровода от 20ТК42 до 20ТК43 по ул. Ворошилова в п.Гремучий, Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 241 | 394762 | 0 | 0
14 | Капитальный ремонт водопровода от 20ТК38 до 20ТК39 по ул. Береговая в п. Гремучий Богучанского района | м.п. | 80 | 99999 | 0 | 0
15 | Капитальный ремонт водопровода от ж.д. № 36 до ж.д. № 38 по ул. Московской в п. Гремучий Богучанского района | м.п. | 76 | 99999 | 0 | 0
16 | Капитальный ремонт водопровода от ж.д. № 38 до ж.д. № 40 по ул. Московской в п. Гремучий Богучанского района | м.п. | 76 | 99999 | 0 | 0
п. Красногорьевский
17 | Капитальный ремонт водопровода от 22ТК77 до 22ТК82 по ул. Лесная в п. Красногорьевский Богучанского района | м.п. | 77 | 99999 | 0 | 0
18 | Капитальный ремонт водопровода от 22ТК80 до аптеки-почты по ул. Лесная в п. Красногорьевский Богучанского района | м.п. | 18 | 47556 | 0 | 0
п. Невонка
19 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Ангарская до ул. Набережная в п. Невонка, Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 155 | 390000 | 0 | 0
Богучанский район
20 | Гидравлические испытания, в рамках капитального ремонта, трубопроводов от котельной № 5, № 9 в с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 3323 | 199999 | 0 | 0
21 | Гидравлические испытания, в рамках капитального ремонта, трубопроводов от котельных: № 38 п. Кежек, № 39 п. Новохайский № 45, № 47 п. Осиновый Мыс, № 48, № 49 п. Такучет, № 50 п. Октябрьский, Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 12826.2 | 700000 | 0 | 0
22 | Гидравлические испытания, в рамках капитального ремонта, трубопроводов от котельных: № 26, № 28 в п. Манзя, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 2219 | 201721 | 0 | 0
23 | Гидравлические испытания, в рамках капитального ремонта, трубопроводов от котельных: № 1 п. Ангарский, № 3 п. Артюгино, № 4 п. Беляки, № 25,№ 29 п. Манзя, № 30 п. Нижнетерянск, № 11, № 13 с. Богучаны, № 18, № 19 п. Пинчуга, № 31, № 32 п. Невонка, № 33 п. Говорково Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 49127.5 | 1298280 | 0 | 0
| Всего по мероприятиям |  |  | 12919875.19 | 0 | 0

## сентябрь 2018 (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
(районный бюджет)
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма на 2018 год, руб. | Сумма на 2019 год, руб. | Сумма 2020 год, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
с. Богучаны
1 | Капитальный ремонт ограждающих конструкций деревянного короба тепловых сетей от котельной №10 с.Богучаны до потребителей (замена тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с установкой на ж/б блоки) | м.п. | 125 | 1641710.4 | 0 | 0 | #REF!
2 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения (ввод в МКДОУ д.с. № 4) с. Богучаны Богучанского района | м.п. | 22.5 | 292000 | 0 | 0 | #REF!
3 | Капитальный ремонт узла ввода (замена гребенки) МКОУ Богучанская СШ № 4 в с. Богучаны Богучанского района |  |  | 163598.01 | 0 | 0 | #REF!
| п. Осиновый Мыс | [5 empty] | #REF!
4 | Капитальный ремонт ограждающих конструкций деревянного короба тепловых сетей от котельной №47 п.Осиновый Мыс до потребителей и до тепловой камеры 47ТК3 (замена тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с установкой на ж/б блоки) | м.п. | 161 | 1994623.71 | 0 | 0 | #REF!
5 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Комарова до ул.Советская в п. Осиновый Мыс Богучанского района | м.п. | 200 | 350829 |  |  | #REF!
| п. Новохайский | [5 empty] | #REF!
6 | Капитальный ремонт ограждающих конструкций деревянного короба тепловых сетей от котельной №39 п.Новохайский до потребителей (замена тепловой изоляции, гидроизоляция трубопроводов, с установкой на ж/б блоки) | м.п. | 94.5 | 1145775.19 | 0 | 0 | #REF!
| п. Таежный | [5 empty] | #REF!
7 | Разработка проекта на устранение аварийности монолитно-ребристого перекрытия подвала и верхней монолитной части фундамента котлов на котельной № 34 п. Таежный и прохождение экспертизы. |  |  | 246186.11 | 0 | 0 | #REF!
8 | Разработка проекта на капитальный ремонт котельной № 34 п. Таежный. Устранение аварийности котлового контура с заменой насосов и ремонтом обвязки на котельной № 34 п. Таежный. Тепломеханические решения I этап и прохождение экспертизы. |  |  | 244637.57 | 0 | 0 | #REF!
9 | Разработка проекта на капитальный ремонт котельной № 34 п. Таежный. Устранение аварийности теплообменного и насосного оборудования внешнего сетевого контура котельной № 34 п. Таежный. Тепломеханические решения II этап и прохождение экспертизы. |  |  | 236144.64 | 0 | 0 | #REF!
10 | Разработка проекта на устранение аварийности строительных и ограждающих конструкций здания насосной станции сетевых насосов котельной № 34 п. Таежный и прохождение экспертизы. |  |  | 271176.65 | 0 | 0 | #REF!
| п. Манзя | [5 empty] | #REF!
11 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Горная от 28ТК2 до 28ТК6 в п. Манзя, Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 317 | 2384857.91 | 0 | 0 | #REF!
| п. Гремучий | [5 empty] | #REF!
12 | Капитальный ремонт водопровода от 20ТК41 до жилого дома № 24а по ул. Мира в п.Гремучий, Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 136 | 272923 | 0 | 0 | #REF!
13 | Капитальный ремонт водопровода от 20ТК42 до 20ТК43 по ул. Ворошилова в п.Гремучий, Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 241 | 394762 | 0 | 0 | #REF!
14 | Капитальный ремонт водопровода от 20ТК38 до 20ТК39 по ул. Береговая в п. Гремучий Богучанского района | м.п. | 80 | 99999 | 0 | 0 | #REF!
15 | Капитальный ремонт водопровода от ж.д. № 36 до ж.д. № 38 по ул. Московской в п. Гремучий Богучанского района | м.п. | 76 | 99999 | 0 | 0 | #REF!
16 | Капитальный ремонт водопровода от ж.д. № 38 до ж.д. № 40 по ул. Московской в п. Гремучий Богучанского района | м.п. | 76 | 99999 | 0 | 0 | #REF!
| п. Красногорьевский | [5 empty] | #REF!
17 | Капитальный ремонт водопровода от 22ТК77 до 22ТК82 по ул. Лесная в п. Красногорьевский Богучанского района | м.п. | 77 | 99999 | 0 | 0 | #REF!
18 | Капитальный ремонт водопровода от 22ТК80 до аптеки-почты по ул. Лесная в п. Красногорьевский Богучанского района | м.п. | 18 | 47556 | 0 | 0 | #REF!
| п. Невонка | [5 empty] | #REF!
19 | Капитальный ремонт водопровода от ул. Ангарская до ул. Набережная в п. Невонка, Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 155 | 390000 | 0 | 0 | #REF!
| Богучанский район | [5 empty] | #REF!
20 | Гидравлические испытания, в рамках капитального ремонта, трубопроводов от котельной № 5, № 9 в с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 3323 | 199999 | 0 | 0 | #REF!
21 | Гидравлические испытания, в рамках капитального ремонта, трубопроводов от котельных: № 38 п. Кежек, № 39 п. Новохайский № 45, № 47 п. Осиновый Мыс, № 48, № 49 п. Такучет, № 50 п. Октябрьский, Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 12826.2 | 700000 | 0 | 0 | #REF!
22 | Гидравлические испытания, в рамках капитального ремонта, трубопроводов от котельных: № 26, № 28 в п. Манзя, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 2219 | 201721 | 0 | 0 | #REF!
23 | Гидравлические испытания, в рамках капитального ремонта, трубопроводов от котельных: № 1 п. Ангарский, № 3 п. Артюгино, № 4 п. Беляки, № 25,№ 29 п. Манзя, № 30 п. Нижнетерянск, № 11, № 13 с. Богучаны, № 18, № 19 п. Пинчуга, № 31, № 32 п. Невонка, № 33 п. Говорково Богучанского района, Красноярского края | м.п. | 49127.5 | 583154.9 | 0 | 0 | #REF!
| Всего по мероприятиям |  |  | 12161651.09 | 0 | 0 | #REF!
#REF!

## на 2020 (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(районный бюджет)
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма 2022 год, руб. | Экономия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
с. Богучаны
1 | Капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения от 13ВК3 до точки 1 по ул. Строителейв с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 550 | 2700000 |  |  | 1 труба
с. Чунояр
2 | Капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения по ул. Советская от водозаборного сооружения № 71 (90 м) в с. Чунояр, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 90 | 354349
3 | Капитальный ремонт участка электросети водозаборного сооружения № 71 в с. Чунояр, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 25 | 17992
| Всего по мероприятиям |  |  | 3072341 | 0 | 0 | 372341

## на 2020 (2) (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(районный бюджет)
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма 2022 год, руб. | Экономия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
с. Богучаны
1 | Капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения от 13ВК3 до точки 1 по ул. Строителейв с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 550 | 2700000 |  |  | 1 труба
2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Ленина от 13ТК95 до 13ТК33 в с. Богучаны (софинансирование) | м.п. | 241 | 255549
с. Чунояр
3 | Капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения по ул. Советская от водозаборного сооружения № 71 (90 м) в с. Чунояр, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 90 | 354349
4 | Капитальный ремонт участка электросети водозаборного сооружения № 71 в с. Чунояр, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 25 | 17992
5 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения от котельной № 40 до 40ТК6 по ул. Северная в с. Чунояр | м.п. | 432 | 8448494
6 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения от 44ТК53 по ул. Строителей до 40ТК58 по ул. Партизанская в с. Чунояр | м.п. | 502 | 10282488
7 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения от угла ул. Партизанская и пер. Таежный до водозаборного сооружения № 72 по ул. Молодежная в с. Чунояр | м.п. | 295 | 6394111
п. Таежный
8 | Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной № 34 в п. Таежный Богучанского района Красноярского края. Замена котла № 3 ( задолженность за 2019 год) | Гкал/ч | 5 | 26016699.6
п. Манзя
9 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 25ТК3 по ул. Ленина до 25ТК24по ул. Комсомольская в п. Манзя (софинансирование) | м.п. | 344 | 52034
п. Нижнетерянск
10 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 30ТК41 по ул. Октябрьская до 30ТК14 по ул. Лесная в п. Нижнетерянск (софинансирование) | м.п. | 278 | 58548
Богучанский район
11 | Выполнение работ по разработке ПСД на строительство объектов водоснабжения ( задолженность за 2019 год) |  |  | 2976062
12 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по установке узла учета тепловой энергии на котельных №20 п.Гремучий, №22 п.Красногорьевский (софинансирование) | ед. | 2 | 12051
13 | Установка узла учета тепловой энергии на котельной №6, №8, №12 с.Богучаны, №40 с.Чунояр, №38 п. Кежек, №48 п.Такучет (софинансирование) | ед. | 6 | 98982
14 | Установка узла учета тепловой энергии на котельной №1 п. Ангарский, №3 п.Артюгино, №4 п.Беляки, №28, №29 п.Манзя (софинансирование) | ед. | 5 | 78118
| Всего по мероприятиям |  |  | 57745477.6 | 0 | 0 | 372341

## на сессию (2) (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(районный бюджет)
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма на 2020 год, руб. | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма 2022 год, руб. | Экономия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
с. Богучаны
1 | Капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения от 13ВК3 до точки 1 по ул. Строителейв с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 550 | 2400000 |  |  | 300000
2 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Ленина от 13ТК95 до 13ТК33 в с. Богучаны (софинансирование) | м.п. | 241 | 255549
3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Ленина от 13ТК95 до 13ТК33 в с. Богучаны (софинансирование) | м.п. | 241 | 1313008
с. Чунояр
4 | Капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения по ул. Советская от водозаборного сооружения № 71 (90 м) в с. Чунояр, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 90 | 354349
5 | Капитальный ремонт участка электросети водозаборного сооружения № 71 в с. Чунояр, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 25 | 17992
6 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения от котельной № 40 до 40ТК6 по ул. Северная в с. Чунояр | м.п. | 432 | 8448494
7 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения от 44ТК53 по ул. Строителей до 40ТК58 по ул. Партизанская в с. Чунояр | м.п. | 502 | 9500000 |  |  | 782488
8 | Капитальный ремонт участка сетей тепловодоснабжения от угла ул. Партизанская и пер. Таежный до водозаборного сооружения № 72 по ул. Молодежная в с. Чунояр | м.п. | 295 | 5800000 |  |  | 594111
п. Таежный
9 | Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования котельной № 34 в п. Таежный Богучанского района Красноярского края. Замена котла № 3 ( задолженность за 2019 год) | Гкал/ч | 5 | 26016699.6
п. Манзя
10 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 25ТК3 по ул. Ленина до 25ТК24по ул. Комсомольская в п. Манзя (софинансирование) | м.п. | 344 | 52034
11 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от 25ТК3 по ул. Ленина до 25ТК24по ул. Комсомольская в п. Манзя (софинансирование) | м.п. | 344 | 1099951
п. Нижнетерянск
12 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от 30ТК41 по ул. Октябрьская до 30ТК14 по ул. Лесная в п. Нижнетерянск (софинансирование) | м.п. | 278 | 58548
13 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от 30ТК41 по ул. Октябрьская до 30ТК14 по ул. Лесная в п. Нижнетерянск (софинансирование) | м.п. | 278 | 826178
Богучанский район
14 | Выполнение работ по разработке ПСД на строительство объектов водоснабжения ( задолженность за 2019 год) |  |  | 2976062
15 | Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по установке узла учета тепловой энергии на котельных №20 п.Гремучий, №22 п.Красногорьевский (софинансирование) | ед. | 2 | 12051
16 | Установка узла учета тепловой энергии на котельной №6, №8, №12 с.Богучаны, №40 с.Чунояр, №38 п. Кежек, №48 п.Такучет (софинансирование) | ед. | 6 | 98982
17 | Установка узла учета тепловой энергии на котельной №1 п. Ангарский, №3 п.Артюгино, №4 п.Беляки, №28, №29 п.Манзя (софинансирование) | ед. | 5 | 78118
п. Шиверский
18 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от точки 1 до 23ТК84 по ул. Береговая в п. Шиверский. | м.п. | 256 | 5703251
д. Прилуки
19 | Устройство временного сооружения для размещения ДЭС в п. Прилуки, Богучанского райна, Красноярского края | ед. | 1 | 200000
| Всего по мероприятиям |  |  | 65211266.6 | 0 | 0 | 1676599
|  |  |  | 1476599 |  |  | 1476599

## на сессию (4) (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
(районный бюджет)
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма 2023 год, руб. | Экономия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
п. Шиверский
1 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от 24ТК47 до жилого дома № 41 по ул. Пушкина в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 270 | 6080071.2
2 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от 24ТК5 до жилого дома № 29 по ул. Лесная в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 454 | 8238811.2
3 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения по ул. Северная в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 1016 | 14090664 |  |  | 28409546.4
с. Богучаны
4 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения по ул. Киселева в с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. (софинансирование) | м.п. | 879 | 236898
5 | Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения для присоединения проектируемого ФОК | ед. | 1 | 1700000
6 | Разработка проектной документации на строительство сетей горячего водоснабжения для присоединения проектируемого ФОК | ед. | 1 | 2500000 |  |  | 4200000
7 | Приобретение модульной твердотопливной котельной "Терморобот" мощностью 60 кВт (МКДОУ детский сад "Рябинушка") | ед. | 1 | 2864000 |  |  | 5728000
8 | Приобретение модульной твердотопливной котельной "Терморобот" мощностью 60 кВт (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 117) | ед. | 1 | 2864000
9 | Строительство площадок накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) | ед. | 297 | 200000
п. Таежный
10 | Приобретение водовозной машины для п. Таежный. (софинансирование) | ед. | 1 | 60000
п. Ангарский
11 | «Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника № 4) строительство напорного водопровода от ВК-4 по ул. 8 Марта до дома № 20 по ул. Первомайская в п. Ангарский Богучанского района Красноярского края». (софинансирование) | м.п. | 590 | 72420
12 | Осуществление строительного контроля при строительстве круглогодичного водопровода в п. Ангарский, Богучанского района, Красноярского края. | ед. | 1 | 150224.27
п. Красногорьевский
13 | «Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника № 37) строительство напорного водопровода в п. Красногорьевский Богучанского района Красноярского края» (софинансирование) | м.п. | 4721 | 466580 |  |  | 539000
14 | Осуществление строительного контроля при строительстве круглогодичного водопровода в п. Красногорьевский, Богучанского района, Красноярского края. | ед. | 1 | 878526.79
15 | Установка и функционирование в круглосуточном режиме на объектах строительства камер видеонаблюдения (п. Ангарский, п. Красногорьевский) | ед. | 4 | 380000
| Всего по мероприятиям |  |  | 40782195.46 | 0 | 0

## на сессию 24.12 (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
(районный бюджет)
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма на 2021 год, руб. | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма 2023 год, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
п. Шиверский
1 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от 24ТК47 до жилого дома № 41 по ул. Пушкина в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 270 | 6080071.2
2 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от 24ТК5 до жилого дома № 29 по ул. Лесная в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 454 | 8238811.2
3 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения по ул. Северная в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 1016 | 14090664 |  |  | 28409546.4
с. Богучаны
4 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения по ул. Киселева в с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. (софинансирование) | м.п. | 879 | 236898
5 | Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения для присоединения проектируемого Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Богучаны Богучанского района | ед. | 1 | 1700000
6 | Разработка проектной документации на строительство сетей горячего водоснабжения для присоединения проектируемого Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Богучаны Богучанского района | ед. | 1 | 2500000 |  |  | 4200000
7 | Приобретение модульной твердотопливной котельной "Терморобот" мощностью 60 кВт (МКДОУ детский сад "Рябинушка") | ед. | 1 | 2864000 |  |  | 5728000
8 | Приобретение модульной твердотопливной котельной "Терморобот" мощностью 60 кВт (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 108) | ед. | 1 | 2864000
п. Таежный
9 | Приобретение автомобиля-цистерны для перевозки питьевой воды (п. Таежный, д. Карабула) (софинансирование) | ед. | 1 | 60000
п. Ангарский
10 | «Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника № 4) строительство напорного водопровода от ВК-4 по ул. 8 Марта до дома № 20 по ул. Первомайская в п. Ангарский Богучанского района Красноярского края». (софинансирование) | м.п. | 590 | 72420
11 | Осуществление строительного контроля при строительстве круглогодичного водопровода в п. Ангарский, Богучанского района, Красноярского края. | ед. | 1 | 150224.27
п. Красногорьевский
12 | «Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника № 37) строительство напорного водопровода в п. Красногорьевский Богучанского района Красноярского края» (софинансирование) | м.п. | 4721 | 466580 |  |  | 539000
13 | Осуществление строительного контроля при строительстве круглогодичного водопровода в п. Красногорьевский, Богучанского района, Красноярского края. | ед. | 1 | 878526.79
14 | Установка и функционирование в круглосуточном режиме на объектах строительства камер видеонаблюдения (п. Ангарский ) | ед. | 2 | 190000
15 | Установка и функционирование в круглосуточном режиме на объектах строительства камер видеонаблюдения (п. Красногорьевский) | ед. | 2 | 190000
| Всего по мероприятиям |  |  | 40582195.46 | 0 | 0

## факт (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма всего на 2021 год, руб. | в том числе |  |  | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма 2023 год, руб.
[5 empty] | Бюджет РФ | Бюджет Красноярского края | Бюджет Богучанского района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
п. Шиверский
1 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от 24ТК47 до жилого дома № 41 по ул. Пушкина в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 270 | 5745667.24 |  |  | 5745667.24
2 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от 24ТК5 до жилого дома № 29 по ул. Лесная в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 454 | 7212750 |  |  | 7212750
3 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от Точки 1 по ул. Северная до 24ТК1 в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 267 | 3463151.2 |  |  | 3463151.2
4 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения по ул. Северная от 24ТК1 до жилого дома № 14 в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 736 | 9816928.8 |  |  | 9816928.8 |  |  | 22775346.04 | 810584 | 895584
с. Богучаны
5 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения по ул. Киселева от котельной № 7 до 7ТК5 в с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. (софинансирование) | м.п. | 492 | 0 |  |  | 0
6 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения по ул. Киселева от 7ТК5 до 7ТК10 в с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 387 | 0 |  | 0 | 0
7 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения для присоединения проектируемого Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Богучаны Богучанского района" | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
8 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство сетей теплоснабжения для присоединения проектируемого Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Богучаны Богучанского района" | ед. | 1 | 2000000 |  |  | 2000000
9 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство насосной станции второго подъема с присоединением к существующим сетям по ул. Ленина в колодце 12ВК21б и ул. Ручейная, ул.Чадобецкая в с.Богучаны Богучанского района Красноярского края" | ед. | 1 | 3600000 |  |  | 3600000
10 | Приобретение и монтаж блочно-модульной твердотопливной котельной мощностью 60 кВт (МКДОУ детский сад "Рябинушка") | ед. | 1 | 3035840 |  |  | 3035840 |  |  | 6071680
11 | Приобретение и монтаж блочно-модульной твердотопливной котельной мощностью 60 кВт (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 108) | ед. | 1 | 3035840 |  |  | 3035840
п. Ангарский
12 | «Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника № 4) строительство напорного водопровода от ВК-4 по ул. 8 Марта до дома № 20 по ул. Первомайская в п. Ангарский Богучанского района Красноярского края». (софинансирование) | м.п. | 560 | 7314393 | 6879700 | 362100 | 72593
13 | Осуществление строительного контроля при строительстве круглогодичного водопровода в п. Ангарский, Богучанского района, Красноярского края. | ед. | 1 | 248041.08 |  |  | 248041.08 |  |  | 54427593
п. Красногорьевский
14 | «Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника № 37) строительство напорного водопровода в п. Красногорьевский Богучанского района Красноярского края» (софинансирование) | м.п. | 4797 | 47113200 | 44314400 | 2332300 | 466500 |  |  | 2694400
15 | Осуществление строительного контроля при строительстве круглогодичного водопровода в п. Красногорьевский, Богучанского района, Красноярского края. | ед. | 1 | 1450624.28 |  |  | 1450624.28 |  |  | 51194100 | 54427593
п. Пинчуга
16 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство накопительного резервуара объемом 100 м3 по ул. Подгорная в п.Пинчуга Богучанского района с присоединением к сетям в 18ТК29 по ул. Ленина» | ед. | 1 | 2685000 |  |  | 2685000
п. Такучет
17 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника № 85) строительство напорного водопровода в п. Такучет Богучанского района Красноярского края» | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
п. Таежный
18 | Выполнение работ по инженерным изысканиям для объекта "Канализационные сети п. Таежный, Богучанского района" | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
19 | Выполнение работ по разработке проектной документации для объекта "Канализационные сети п. Таежный, Богучанского района" | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
20 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту "Канализационные сети п. Таежный, Богучанского района". | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
21 | Приобретение автомобиля-цистерны для перевозки питьевой воды (п. Таежный, д. Карабула) (софинансирование) | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
| Всего по мероприятиям |  |  | 96721435.6 | 51194100 | 2694400 | 42832935.6 | 0 | 0

## на сессию 02.06.2021 (2) (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма всего на 2021 год, руб. | в том числе |  |  | Сумма на 2022 год, руб. | Сумма 2023 год, руб.
[5 empty] | Бюджет РФ | Бюджет Красноярского края | Бюджет Богучанского района
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
п. Шиверский
1 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от 24ТК47 до жилого дома № 41 по ул. Пушкина в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 270 | 6080071.2 |  |  | 6080071.2
2 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от 24ТК5 до жилого дома № 29 по ул. Лесная в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 454 | 8238811.2 |  |  | 8238811.2
3 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения от Точки 1 по ул. Северная до 24ТК1 в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 267 | 3463151.2 |  |  | 3463151.2
4 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения по ул. Северная от 24ТК1 до жилого дома № 14 в п. Шиверский, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 736 | 9816928.8 |  |  | 9816928.8 |  |  | 24135811.2 | 810584 | 895584
с. Богучаны
5 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения по ул. Киселева от котельной № 7 до 7ТК5 в с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. (софинансирование) | м.п. | 492 | 0 |  |  | 40365.6
6 | Капитальный ремонт участка сетей тепло-водоснабжения по ул. Киселева от 7ТК5 до 7ТК10 в с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. | м.п. | 387 | 8776532.4 |  | 8580000 | 196532.4
7 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство сетей водоснабжения для присоединения проектируемого Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Богучаны Богучанского района" | ед. | 1 | 1700000 |  |  | 1700000
8 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство сетей теплоснабжения для присоединения проектируемого Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Богучаны Богучанского района" | ед. | 1 | 1900000 |  |  | 1900000
9 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство насосной станции второго подъема с присоединением к существующим сетям по ул. Ленина в колодце 12ВК21б и ул. Ручейная, ул.Чадобецкая в с.Богучаны Богучанского района Красноярского края" | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
10 | Приобретение и монтаж блочно-модульной твердотопливной котельной мощностью 60 кВт (МКДОУ детский сад "Рябинушка") | ед. | 1 | 3035840 |  |  | 3035840 |  |  | 3035840
11 | Приобретение и монтаж блочно-модульной твердотопливной котельной мощностью 60 кВт (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 108) | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
п. Ангарский
12 | «Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника № 4) строительство напорного водопровода от ВК-4 по ул. 8 Марта до дома № 20 по ул. Первомайская в п. Ангарский Богучанского района Красноярского края». (софинансирование) | м.п. | 560 | 7314393 | 6879700 | 362100 | 72593
13 | Осуществление строительного контроля при строительстве круглогодичного водопровода в п. Ангарский, Богучанского района, Красноярского края. | ед. | 1 | 248041.08 |  |  | 248041.08 |  |  | 54427593
п. Красногорьевский
14 | «Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника № 37) строительство напорного водопровода в п. Красногорьевский Богучанского района Красноярского края» (софинансирование) | м.п. | 4797 | 47113200 | 44314400 | 2332300 | 466500 |  |  | 2694400
15 | Осуществление строительного контроля при строительстве круглогодичного водопровода в п. Красногорьевский, Богучанского района, Красноярского края. | ед. | 1 | 1450624.28 |  |  | 1450624.28 |  |  | 51194100 | 54427593
п. Пинчуга
16 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство накопительного резервуара объемом 100 м3 по ул. Подгорная в п.Пинчуга Богучанского района с присоединением к сетям в 18ТК29 по ул. Ленина» | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
п. Такучет
17 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Модернизация системы водоснабжения с установкой водоочистного оборудования (на водозаборном сооружении подземного источника № 85) строительство напорного водопровода в п. Такучет Богучанского района Красноярского края» | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
п. Таежный
18 | Выполнение работ по инженерным изысканиям для объекта "Канализационные сети п. Таежный, Богучанского района" | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
19 | Выполнение работ по разработке проектной документации для объекта "Канализационные сети п. Таежный, Богучанского района" | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
20 | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий включая проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту "Канализационные сети п. Таежный, Богучанского района". | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
21 | Приобретение автомобиля-цистерны для перевозки питьевой воды (п. Таежный, д. Карабула) (софинансирование) | ед. | 1 | 0 |  |  | 0
| Всего по мероприятиям |  |  | 99137593.16 | 51194100 | 11274400 | 36709458.76 | 0 | 0 | #REF!

## 14.12.2023 (hidden)
Проект
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от ___________________ №_________
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма всего на 2023 год, руб. | в том числе |  |  | Сумма на 2024 год, руб. | Сумма 2025 год, руб.
[5 empty] | Бюджет Богучанского района | Бюджет Красноярского края | Бюджет РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
с. Богучаны
1 | Строительство сетей теплоснабжения для присоединения проектируемого Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Богучаны Богучанского района | мп | 241 | 10475293.59 | 10475293.59
2 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от 13ВК8 ул. Кутузова с. Богучаны | мп | 410 | 1743638.4 | 17438.4 | 1726200
3 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от жилого дома №10 ул. Кутузова с. Богучаны | мп | 380 | 1287769.2 | 12969.2 | 1274800
4 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от 12ВК8 ул. Красноармейская с. Богучаны | мп | 560 | 2360070 | 23670 | 2336400
п. Манзя
5 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения от жилого дома №27 по ул. Береговая в п.Манзя |  |  | 9980462.4 | 99862.4 | 9880600
п. Хребтовый
6 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения от по ул. ул. Киевская от 53ТК2а в п. Хребтовый |  |  | 9188977.6 | 91977.6 | 9097000
п. Артюгино
7 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения от 3ТК11 по ул. Юбилейная в п.Артюгино |  |  | 9930534 | 99334 | 9831200
п. Нижнетерянск
8 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения от 30ТК12 по ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Спортивная в п. Нижнетерянск |  |  | 9967688.4 | 99688.4 | 9868000
п. Таежный
9 | Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Новая п. Таежный |  |  | 39334923 |  | 39334923
п. Ангарский
10 | На неотложные расходы по ремонту и восстановлению котельной № 1 в п. Ангарский Богучанского района Красноярского края в части замены водогрейных котлов №1 и №2 в целях обеспечения гарантийного теплоснабжения потребителей. |  |  | 7693351.52 |  | 7693351.52
| Всего по мероприятиям |  |  | 101962708.11 | 10920233.59 | 91042474.52 | 0 | 0 | 0

## на 2024
Приложение
к решению Богучанского районного Совета депутатов от 26.12.2023 № 45/1-374
Мероприятия
по капитальному ремонту и реконструкции объектов и сооружений коммунального назначения в Богучанском районе на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
№ п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Мощность | Сумма всего на 2024 год, руб. | в том числе |  |  | Сумма на 2025 год, руб. | Сумма 2026 год, руб.
[5 empty] | Бюджет Богучанского района | Бюджет Красноярского края | Бюджет РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
с. Богучаны
1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство напорного водопровода по ул. Энтузиастов в с. Богучаны" | шт | 1 | 148000 | 148000
Богучанский район
2 | Капитальный ремонт водозаборных сооружений в п. Артюгино, п. Пинчуга, п. Осиновый Мыс, п. Ангарский | шт | 4 | 9852000 | 9852000
| Всего по мероприятиям |  |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0