Приложение №2 к Конкурсной документации

ЗАДАНИЕ

Задание подготовлено на основании Схемы теплоснабжения п.Ангарский Богучанского района Красноярского края, утвержденной постановлением Администрации Ангарского сельсовета от 30.06.2023 №51-П, и Схемы теплоснабжения п.Беляки Богучанского района Красноярского края, утвержденной постановлением Администрации Белякинского сельсовета от 18.04.2023 №23-П.

Для исполнения Концессионного соглашения Концессионер обязан осуществить мероприятия по достижению целевых показателей развития систем теплоснабжения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

1. При осуществлении деятельности по Концессионному соглашению Концессионер обязан обеспечить к окончанию срока действия концессионного соглашения следующую мощность сетей теплоснабжения и сооружений на них:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и адрес объекта | Основные технические характеристики | | Год  начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |
| 1 | Красноярский край, Богучанский район, п. Ангарский, ул. Красноармейская, 1а котельная №1 | Установленная мощность – 6 Гкал/час;  Располагаемая мощность- 4,0 Гкал/час;  Присоединенная мощность-2,914 Гкал/час;  Удельный расход топлива -237,99 кг/Гкал | Установленная мощность – 6 Гкал/час;  Располагаемая мощность- 6,0 Гкал/час;  Присоединенная мощность -2,914 Гкал/час;  Удельный расход топлива– 235,00 кг/Гкал | 2024 | 2029 |

2. Основные направления деятельности Концессионера, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель | Повышение надежности и энергетической эффективности Объекта теплоснабжения |
| Задача | Обеспечение бесперебойного функционирования Объекта теплоснабжения путем замены морально устаревшего, физически изношенного и имеющего низкую экономическую эффективность оборудования на более производительное и энергетически эффективное |
| Требование к содержанию | Мероприятия должны соответствовать утвержденной схеме теплоснабжения, обеспечивать достижение установленных целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера в соответствии с Приложением № 11 к Конкурсной документации |